## vpm20s
# type	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
get	vpm20s	Date	Datum	MS	ED	B509	3	0D2400	1	-	sd	1,2,3	hda	-	-	-	-
get	vpm20s	Time	Uhrzeit	MS	ED	B509	3	0D2300	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
get	vpm20s	Country	Ländercode	MS	ED	B509	3	0D3900	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vpm20s	YieldDay	Tagesertrag	MS	ED	B509	3	0D3B00	1	-	sd	2,1	uin	-	kWh	-	-
get	vpm20s	YieldSum	Gesamtertrag	MS	ED	B509	3	0D5600	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	kWh	-	-
get	vpm20s	SolarNtcFrom	vom Kollektor	MS	ED	B509	3	0D0500	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vpm20s	SolarNtcTo	zum Kollektor	MS	ED	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vpm20s	SolarPower	Solarpumpe Leistung	MS	ED	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vpm20s	SolarHours	Solarpumpe Laufzeit	MS	ED	B509	3	0D1B00	1	-	sd	2,1	uin	-	h	-	-
get	vpm20s	SolarRelay	Solarpumpe Relais	MS	ED	B509	3	0D0F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vpm20s	BufferNtcFrom	vom Speicher	MS	ED	B509	3	0D0800	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vpm20s	BufferNtcTo	zum Speicher	MS	ED	B509	3	0D0700	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vpm20s	BufferPower	Speicherpumpe Leistung	MS	ED	B509	3	0D1100	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vpm20s	BufferHours	Speicherpumpe Laufzeit	MS	ED	B509	3	0D4C00	1	-	sd	2,1	uin	-	h	-	-
get	vpm20s	BufferFlow	Speicherpumpe Volumenstrom	MS	ED	B509	3	0D2E00	1	-	sd	2,1	uin	-	ml/min	-	-