## ci
# type	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
get	ci	HydraulicMap	Hydraulikplan	MS	15	B509	3	0D2900	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ci	Language	Sprache	MS	15	B509	3	0D2600	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ci	HolidayPeriod	Ferien Zeitraum	MS	15	B509	3	0D4300	4	start1	sd	1,2,3	hda	-	-	-	Start 1	start2	sd	5,6,4	hda	-	-	-	Start 2	end1	sd	7,8,9	hda	-	-	-	Ende 1	end2	sd	11,12,10	hda	-	-	-	Ende 2
get	ci	HolidayRoomSetTemp	Ferien Solltemperatur	MS	15	B509	3	0D2200	1	-	sd	1,2	d2c	-	°C	-	-
get	ci	Password	Kennwort	MS	15	B509	3	0D2C00	4	pin1	sd	1	uch	-	-	-	Pin 1	pin2	sd	2	uch	-	-	-	Pin 2	pin3	sd	3	uch	-	-	-	Pin 3	pin4	sd	4	uch	-	-	-	Pin 4
get	ci	DesiredTemp	Solltemperatur	MS	15	B509	3	0D0500	1	-	sd	1,2	d2c	-	°C	-	-
get	ci	FlowTempSensor	Vorlauftemperatur Ist	MS	15	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	ci	HeatingTimeMaxHotWaterRequest	Heizzeit MAX bei Warmwasseranforderung	MS	15	B509	3	0D4D00	1	-	sd	1	uch	-	min	-	-
get	ci	LoadingTimeMaxHeatRequest	Ladezeit MAX bei Heizanforderung	MS	15	B509	3	0D4C00	1	-	sd	1	uch	-	min	-	-
get	ci	TempIncrease	Temperaturüberhöhung	MS	15	B509	3	0D2F00	1	-	sd	1,2	d2c	-	°C	-	-
get	ci	PreTurnOffTime	Vorabschaltzeit	MS	15	B509	3	0D2D00	1	-	sd	1	uch	-	min	-	-
get	ci	FrostProtectionDelayTime	Frostschutzverzögerung	MS	15	B509	3	0D2E00	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	ci	TempErrorDetectTime	Temperaturfehlererkennung	MS	15	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	ci	NameHeatCircuit2	Name Heizkreis 2	MS	15	B509	3	0D4108	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit4	Name Heizkreis 4	MS	15	B509	3	0D4118	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit5	Name Heizkreis 5	MS	15	B509	3	0D4120	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit6	Name Heizkreis 6	MS	15	B509	3	0D4128	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit7	Name Heizkreis 7	MS	15	B509	3	0D4130	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit8	Name Heizkreis 8	MS	15	B509	3	0D4138	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit9	Name Heizkreis 9	MS	15	B509	3	0D4140	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit10	Name Heizkreis 10	MS	15	B509	3	0D4148	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit11	Name Heizkreis 11	MS	15	B509	3	0D4150	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit12	Name Heizkreis 12	MS	15	B509	3	0D4158	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit13	Name Heizkreis 13	MS	15	B509	3	0D4160	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit14	Name Heizkreis 14	MS	15	B509	3	0D4168	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit15	Name Heizkreis 15	MS	15	B509	3	0D4170	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	NameHeatCircuit16	Name Heizkreis 16	MS	15	B509	3	0D4178	1	-	sd	1,10	str	-	-	-	-
get	ci	PhoneNumber1	Telefonnummer 1	MS	15	B509	3	0D4200	1	-	sd	1,9	str	-	-	-	-
get	ci	PhoneNumber2	Telefonnummer 2	MS	15	B509	3	0D4208	1	-	sd	1,9	str	-	-	-	-
get	ci	HeatBufferAvailable	Bufferspeicher vorhanden	MS	15	B509	3	0D5C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear1	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 1	MS	15	B509	3	0D8400	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear2	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 2	MS	15	B509	3	0D8408	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear3	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 3	MS	15	B509	3	0D8410	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear4	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 4	MS	15	B509	3	0D8418	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear5	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 5	MS	15	B509	3	0D8420	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear6	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 6	MS	15	B509	3	0D8428	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear7	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 7	MS	15	B509	3	0D8430	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear8	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 8	MS	15	B509	3	0D8438	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear9	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 9	MS	15	B509	3	0D8440	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear10	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 10	MS	15	B509	3	0D8448	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear11	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 11	MS	15	B509	3	0D8450	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldThisYear12	Energieertrag aktuelles Jahr Monat 12	MS	15	B509	3	0D8458	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear1	Energieertrag letztes Jahr Monat 1	MS	15	B509	3	0D8500	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear2	Energieertrag letztes Jahr Monat 2	MS	15	B509	3	0D8508	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear3	Energieertrag letztes Jahr Monat 3	MS	15	B509	3	0D8510	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear4	Energieertrag letztes Jahr Monat 4	MS	15	B509	3	0D8518	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear5	Energieertrag letztes Jahr Monat 5	MS	15	B509	3	0D8520	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear6	Energieertrag letztes Jahr Monat 6	MS	15	B509	3	0D8528	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear7	Energieertrag letztes Jahr Monat 7	MS	15	B509	3	0D8530	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear8	Energieertrag letztes Jahr Monat 8	MS	15	B509	3	0D8538	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear9	Energieertrag letztes Jahr Monat 9	MS	15	B509	3	0D8540	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear10	Energieertrag letztes Jahr Monat 10	MS	15	B509	3	0D8548	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear11	Energieertrag letztes Jahr Monat 11	MS	15	B509	3	0D8550	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldLastYear12	Energieertrag letztes Jahr Monat 12	MS	15	B509	3	0D8558	1	-	sd	1,2	uin	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldDayTransfer	Energieertrag Tagesübertrag	MS	15	B509	3	0D8600	1	-	sd	1,2,3,4	ulg	-	kWh	-	-
get	ci	EnergyYieldSum	Energieertrag Gesamt	MS	15	B509	3	0D8700	1	-	sd	1,2,3,4	ulg	-	kWh	-	-
get	ci	SystemMode	Modus (Heizen/Kühlen/Warmwasser)	MS	15	B509	3	0D9700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-